ИЗМЕНЕНИЯ от 21.03.2013 г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице филиала  Воронежский вагоноремонтный завод информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса №1872 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, находящихся на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013  году.

Пункт 2.2 раздела II конкурсной документации читать в следующей редакции:

« 2.2. Квалификационные требования:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20% начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации;

б) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) для выполнения работ по предмету открытого конкурса, а именно: вышка- тура- не менее 2шт.

в) у претендента должна иметься система менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса;

г) у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал в количестве не менее 5 человек (инженерно- технический работник – не менее 1 человека, электромонтажник – не менее 4 человек) для выполнения работ по предмету открытого конкурса.»

Пункт 2.4 раздела II конкурсной документации читать в следующей редакции:

«2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:

1) В подтверждение опыта выполнения работ:

- документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии актов о выполнении работ;

- копии договоров на выполнение работ.

2) В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов:

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные руководителем, главным бухгалтером, копии договоров купли – продажи, аренды, иных договоров);

- справка по форме приложения № 6 о наличии у претендента производственных мощностей, ресурсов;

3) В подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса:

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO, иным стандартам (при наличии) или распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы.

4) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:

- сведения о квалификации персонала претендента, задействованного по предмету настоящего открытого конкурса по форме приложения № 5 к настоящей конкурсной документации;

- дипломы, сертификаты сотрудников о повышении квалификации по предмету открытого конкурса (копии, заверенные претендентом) (при наличии);

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом).»

Раздел IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

«Раздел IV. Техническое задание

4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – выполнение работ по капитальному ремонту зданий, находящихся на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013  году.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 2 124 000 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 31.10.2013 года.

Адрес места выполнения работ: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ – Титульный список капитального ремонта основных фондов Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ» на 2013 год.

Цель работ - улучшение эксплуатационных характеристик зданий, доведение освещенности рабочих мест до нормы.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве», СНиП IV-6-82 «Электротехнические установки».

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень и объемы работ и затрат по капитальному ремонту зданий представлены в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ и затрат (или эквивалент) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт здания главного магазина (инв. № 4058) |  |  |
| 1.1 | Прокладка труб винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром до 25мм | 100м | 14,35 |
| 1.2 | Затягивание первого провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | 100м | 14,35 |
| 1.3 | Затягивание каждого последующего провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | 100м | 4,23 |
| 1.4 | Установка щитков осветительных на стене | шт | 1 |
| 1.5 | Установка автомата одно-, двух, трехполюсного на стене, на ток до 100 А | шт | 1 |
| 1.6 | Установка автомата одно-, двух, трехполюсного на стене, на ток до 25А | шт | 5 |
| 1.7 | Установка кронштейнов с энергосберегающими светильниками по колоннам | 100шт | 0,02 |
| 1.8 | Установка энергосберегающих светильников на кронштейнах | 100шт | 0,68 |
| 1.9 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,01 |
| 1.10 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром до 25мм | 100м труб | 14,35 |
| 1.11 | Демонтаж кабеля | 100м | 10,49 |
| 1.12 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100шт | 0,68 |
| 1.13 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100шт | 0,02 |
| 1.14 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 1435 |
| 1.15 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы мм2:3*1,5 | 1000м | 1,858 |
| 1.16 | Коробка распределительная | шт. | 83 |
| 1.17 | Щитки осветительные | шт. | 1 |
| 1.18 | Выключатели автоматические -63А | шт. | 1 |
| 1.19 | Выключатели автоматические -16А | шт. | 5 |
| 1.20 | Светильники промышленные НСП 02-100-01 | шт. | 2 |
| 1.21 | Лампа накаливания местного освещения 60Вт | 10 шт. | 0,2 |
| 1.22 | Светильники с люминесцентными лампами- энергосберегающий индукционный светильник SO | шт. | 68 |
| 1.23 | Кронштейн для подвески светильников | шт. | 68 |
| 1.24 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт здания склада № 2 (инв. № 4798/3) |  |  |
| 2.1 | Прокладка труб винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром до 25мм | 100м | 7,65 |
| 2.2 | Затягивание первого провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | 100м | 7,65 |
| 2.3 | Затягивание каждого последующего провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | 100м | 3,77 |
| 2.4 | Затягивание каждого последующего провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 35мм2 | 100м | 1 |
| 2.5 | Установка щитков осветительных на стене | шт | 3 |
| 2.6 | Установка автомата одно-, двух, трехполюсного на стене, на ток до 100А | шт | 3 |
| 2.7 | Установка автомата одно-, двух, трехполюсного на стене, на ток до 25А | шт | 15 |
| 2.8 | Установка кронштейнов с энергосберегающими светильниками по колоннам | 100шт | 0,1 |
| 2.9 | Установка энергосберегающих светильников на кронштейнах | 100шт | 0,58 |
| 2.10 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,01 |
| 2.11 | Установка энергосберегающих светильников потолочных | 100шт | 0,02 |
| 2.12 | Установка светильников энергосберегающих отдельно устанавливаемых на подвесах с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт | 0,1 |
| 2.13 | Установка розеток штепсельных скрытой проводки | 100шт | 0,01 |
| 2.14 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром 25мм | 100м труб | 7,65 |
| 2.15 | Демонтаж кабеля | 100м | 1,56 |
| 2.16 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100шт | 0,68 |
| 2.17 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100шт | 0,12 |
| 2.18 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 765 |
| 2.19 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы мм2: 3*1,5 | 1000м | 1,142 |
| 2.20 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы мм2: 5*1,5 | 1000м | 0,06 |
| 2.21 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы мм2: 3*2,5 | 1000м | 0,04 |
| 2.22 | Коробка распределительная | шт. | 39 |
| 2.23 | Щитки осветительные ОЩВ-6 | шт. | 3 |
| 2.24 | Выключатели автоматические -63А | шт. | 3 |
| 2.25 | Выключатели автоматические -16А | шт. | 15 |
| 2.26 | Светильники промышленные НСП 02-100-01 | шт. | 10 |
| 2.27 | Лампа накаливания местного освещения 60Вт | 10 шт. | 1 |
| 2.28 | Светильники с люминесцентными лампами- энергосберегающий индукционный светильник SO | шт. | 58 |
| 2.29 | Кронштейн для подвески светильников | шт. | 58 |
| 2.30 | Трос стальной | м | 180 |
| 2.31 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 2.32 | Светильник НПП 03*100 настенный (IP 54) | шт. | 2 |
| 2.33 | Лампа накаливания местного освещения 60Вт | 10 шт. | 0,2 |
| 2.34 | Светильник типа: ЛПО 46 2 * 36-002 | шт. | 10 |
| 2.35 | Лампа люминесцентная низкого давления ЛБ-36 | 10шт. | 2 |
| 2.36 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 1 |

С предварительными локальными сметными расчетами можно ознакомиться обратившись к организатору.

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием.

- Работы по капитальному ремонту зданий выполняются на территории заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются Подрядчиком.

- Работы должны выполняться Подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

4.3. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.»