ИЗМЕНЕНИЯ от 16.04.2013 г.

ОАО «Вагонреммаш» в лице Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» информирует о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию по открытому конкурсу №1893 на право заключения договора на поставку энергетического оборудования в 2013 году Воронежскому вагоноремонтному заводу- филиалу ОАО «ВРМ»

Изменения в извещение:

Абзац 5 изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч ) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.

Абзац 6 изложить в следующей редакции:

Цена без учета НДС 18% составляет 1 271 186,44 руб. (один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 коп.)

Абзац 14 изложить в следующей редакции:

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут  московского времени «16» мая  2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Абзац 15 изложить в следующей редакции:

Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе №1893 состоится «16» мая 2013г. в 13 часов 30 минут   московского времени по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 18, к. 230.

Абзац16 изложить в следующей редакции:

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230  «22» мая 2013 г.

Абзац 17 изложить в следующей редакции:

Подведение  итогов  открытого  конкурса  проводится  по   адресу: 394010  г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1 «27» мая 2013 г.

Изменения в конкурсную документацию:

1. п.п. 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«1.1.1 Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице филиала  Воронежский вагоноремонтный завод (далее – заказчик) проводит «16» мая 2013 г. открытый конкурс № 1893 (далее – открытый конкурс) на право поставки энергетического оборудования для Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013  году.»

2. п.п.1.1.2.  пункта 1.1 раздела 1 конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«1.1.2 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «16» мая 2013 г. в 13 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 230.»

3. п.п.1.5.1. пункта 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.5.1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с подпунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут московского времени «16» мая 2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п.»

4. п.п. 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.6.1 По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 13 часов 00 минут московского времени «16» мая 2013 г. представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230.»

5. п. 2.7.1 изложить в следующей редакции:

«2.7.1.Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230,  «22» мая 2013 года.»

6. п.п.2.9.2. пункта 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.9.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 394010  г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, «27» мая 2013 г.»

7. Раздел IV. Техническое задание изложить в следующей редакции:

4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – поставка энергетического оборудования для Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013  году.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.

Цена без учета НДС 18% составляет 1 271 186,44 руб. (один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 коп.)

Авансовый платеж – 15%.

Гарантийный срок на поставляемое энергетическое оборудование – не менее 1 года.

Срок поставки – до 31.12.2013 года.

Поставка производится для Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ» находящегося по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ – Инвестиционная программа Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ» на 2013 год.

Цель поставки – доведение до нормы освещенности рабочих мест, внедрение энергосберегающих мероприятий.

Требования к поставке:

Производственные участки, которые подлежат оснащению системой светодиодного освещения:

- производственный участок ВСЦ

(Общая площадь – 1584м2; высота помещения до перекрытий – 10м)

Требуемый уровень освещенности (Лк) и требуемые спектральные характеристики света:

- производственный участок ВСЦ -   норма для общего освещения -300Лк, спектр - белый/холодный;

Требуемые технические и эксплуатационные характеристики светодиодных осветительных приборов:

Предполагаемая модель светодиодного светильника  РРО-01-200 (или аналог).

Технические и эксплуатационные характеристики:

- Высокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость.

- Показатель использования светового потока должен быть около 100%.

- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре окружающей среды.

- Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций и шума.

- Исполнение системы светодиодного освещения согласно требованиям ПУЭ.

- Срок гарантийного технического обслуживания не менее одного года.

Форма представления результатов работ – товарная накладная, акт по форме ОС-1.

4.2. Перечень поставляемого энергетического оборудования  представлен в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система светодиодного освещения ВСЦ | шт | 1 |

С предварительными данными можно ознакомиться обратившись к организатору.

Условия выполнения работ:

- Поставка должна  быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Транспортные расходы по поставке оборудования на объект включены в начальную (максимальную) стоимость.

4.3. Условия осуществления платежей

Оплата Товара производится Покупателем в три этапа:

- Первый этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика авансового платежа в размере 15% от стоимости договора в течение 5 банковских дней с момента подписания договора.

- Второй этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 80% от стоимости договора в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика товара и полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором).

- Третий этап, окончательный расчёт производится Покупателем путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 5% от стоимости договора после ввода в эксплуатацию, с оформлением и подписанием акта о приёмке и передачи основных средств по форме ОС-1.