Разъяснение

положений запроса котировок цен 11/ЗК-ВВРЗ/2019 с целью выбора организации на право заключения Договора на выполнение работ по текущему ремонту приточно – вытяжной вентиляции на участке сварки инв. № 8331 (ЦПВ, оси М-Н-О) для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» в 2019г.

Вопрос:

- На какой высоте расположены крышные вентиляторы, подлежащие демонтажу/монтажу?

Ответ:

- Высота размещения крышных вентиляторов, подлежащих демонтажу/монтажу составляет +10.000 м;

Вопрос:

- Какой температурный режим должен соблюдаться в помещении?

Ответ:

- Температура воздуха в рабочей зоне составляет +160С;

Вопрос:

- Какова высота монтажа воздуховодов, обеспыливания/обезжиривания?

Ответ:

- Высота монтажа воздуховодов, подлежащих обеспыливанию/обезжириванию, составляет +8.000 м.