УТВЕРЖДАЮ

Директор

Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»

_____________________Г.В. Ижокин

___________________________   2021г.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от 26.07.2021 г.!

АО «ВРМ» в лице филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию запроса котировок цен конкурса № ЗК/25-ВВРЗ/2021 на право заключения договора  на выполнение работ по капитальному ремонту системы  газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3 (далее - Работы),  (далее Договор), находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в 2021 году.

- Раздел 2 Котировочная заявка.

п. 2.5 Изложить в следующей редакции:

2.5. Котировочные заявки подаются в письменной форме в запечатанных конвертах до 10-00 часов московского времени « 3 » августа 2021 г. по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, каб. 12.

- Раздел 5 Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов запроса котировок цен

п. 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2. Рассмотрение котировочных заявок осуществляется экспертной группой Организатора по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1,  каб. 31 в 14-00 часов московского времени « 3 » августа 2021 г.

п.5.8 изложить в следующей редакции:

5.8. Подведение итогов запроса котировок цен проводится по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, каб. 31 в 14-00 часов московского времени « 4 » августа 2021 г. Конкурсная комиссия рассматривает подготовленные экспертной группой совместно с организатором материалы и утверждает итоги запроса котировок цен.

- Раздел 7 Техническое задание  изложить в следующей редакции:

Раздел 7. Техническое задание

Предмет настоящего запроса котировок цен – право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы  газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3 (далее - Работы),  (далее Договор), находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в 2021 году.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, без учета НДС; 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Срок выполнения работ - 30.09.2021 г.

Таблица №1

| № п.п. | Перечень работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Замена и ремонт горелочных труб |  |  |
| 1.1 | Демонтаж труб излучающих ГИИ | шт. | 3 |
| 1.2 | Монтаж труб излучающих ГИИ | шт. | 3 |
| 1.3 | Демонтаж отражателей ER-38 | уст/шт | 11/33 |
| 1.4 | Монтаж отражателей ER-38 | уст/шт | 11/33 |
| 1.5 | Демонтаж отражателей АR-50 | уст/шт | 18/69 |
| 1.6 | Монтаж отражателей АR-50 | уст/шт | 18/69 |
| II | Ремонт автоматики управления и безопасности системы ГЛО |  |  |
| 2.1 | Замена электронных блоков горелок ГИИ | шт. | 11 |
| 2.2 | Замена газовых блоков горелок ГИИ | шт. | - |
| 2.3 | Замена шкафа управления (4 зона ЦПВ) | шт. | 1 |
| 2.4 | Замена индивидуального вентилятора | шт. | 1 |
| 2.5 | Замена датчиков разрежения | шт. | 2 |
| 2.6 | Поверка сигнализаторов загазованности СТГ (датчики) | шт. | 28 |
| 2.7 | Установка новых сигнализаторов загазованности СТГ | Компл. | 10 |
| III | Режимно-наладочные работы систtмы ГЛО |  |  |
| 3.1 | Режимно- наладочные работы установок теплообменных | шт. | 12 |

Основные технические данные и характеристики ГЛО:

Модель ГЛО – AR-50

- Номинальная тепловая нагрузка,  кВт : 50

- Номинальная тепловая мощность,  кВт: 46,0

- Номинальный расход сжиженного газа, кг/час (при 12,87 кВтч/м3)

- Номинальный расход природного газа, м3/час (при 9,45 кВтч/м3)

- Давление жидкого газа минимум,  мбар: 50

- Давление природного газа макс/мин.,  мбар: 50/20

- Электроэнергия: 220 В; 50 Гц

- Потребление эл/энерг. макс., А: 0,5

- Входной предохранитель, А: 3

- Масса, кг (не более): 144

- Габариты, мм (длина х ширина х высота): 7623х666х235

- Рекомендуемая минимальная высота монтажа, м:
- потолочный вариант – 5,7
- настенный вариант – 5,0

Условия выполнения работ:

-  Работы выполняются Подрядчиком собственными силами (без привлечения субподрядных организаций),   в условиях работающего производства, на территории действующего предприятия по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода.

- На выполнение работ должны быть предоставлены разработанные технологические условия (ТУ). ТУ должны содержать описание последовательности работ и выполнения ответственных операций.

-   График производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала производства работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Подрядчика на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие  комплектующие для выполнения работ.

-    Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по предварительно согласованной заявке.

-    При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность

технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

-  Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам.

-   Дефекты и недоделки, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет.

-    Подрядчик,  по завершении работ, осуществляет уборку объекта от собственного строительного мусора.

-  Демонтированный при выполнении работ металл, сдается Подрядчиком на заводской склад металла по Акту.

Заказчик, до подписания Договора, утверждает сметную документацию, подготовленную Подрядчиком к производству работ и производит контроль ее выполнения, в строгом соответствии с технологией производства работ и применяемых материалов.

Обеспечение запасными частями, оборудованием, деталями, материалами, инструментами и всем без исключения необходимым для выполнения работ возлагается на Подрядчика. При выполнении работ должны применяться качественные материалы.  Материалы  должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы,  удостоверяющие их качество. Любые материалы и изделия перед их установкой или использованием предъявляются Заказчику.

Форма представления результатов работ – акты приемки выполненных работ по формам КС-2; КС-3; ОС-3.

4.5 Оплата Работ производится Заказчиком поэтапно, в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты получения от Подрядчика комплекта документов (в т.ч. акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее КС-2), справка о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 (далее КС-3), акт сдачи-приемки проектной/рабочей документации, акт о приемке-сдаче модернизированных объектов формы ОС-3 (далее ОС-3), счет-фактуры.

- Приложение № 7 к конкурсной документации (запрос котировок цен № ЗК/25 - ВВРЗ/2021) Договор подряда (проект)

Изложить Раздел 1 Предмет договора в следующей редакции:

  - Подрядчик  принимает на себя обязательства по заданию Заказчика работы  по  капитальному  ремонту  системы  газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3 на объекте,  расположенном по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1 (далее Объект).

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – его оборудованием, его  силами и средствами.

  - Содержание и требование к Работам изложены в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и включают работы по  капитальному  ремонту  системы  газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3 Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 Договора в следующие сроки:

- начало работ   -     13.08.2021 г.

- окончание работ - 30.09.2021 г.

1.5. Заказчик принимает результаты Работ и оплачивает их твердую стоимость, согласно Смете (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Смета должна содержать сведения о стоимости каждого вида работ.

1.6. Настоящий Договор заключен на основании запроса котировок цен,  Протокол № _______ от «____» _________2021г.

1.7. Стороны признают, что настоящий Договор заключается в условиях распространения коронавирусной инфекции, которое является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством и обстоятельством непреодолимой силы согласно Указу Мэра Москвы от 23 марта 2020 г. № 26-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» Ю в связи с чем, допускается изменение Покупателем объемов поставок в одностороннем порядке, без применения к нему штрафных санкций.

приложение 1 к Договору изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

К Договору №______

от «___» ______2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ  по  капитальному  ремонту  системы  газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3,  находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2021 году.

Основание для выполнения работ – титульный список капитального ремонта на 2021 год.

| Цель работ – восстановление эксплуатационных характеристик системы газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3, с заменой изношенных деталей и узлов. Требования к работам - качественное выполнение работ согласно: - Федерального закона РФ от 21.07.1997г. № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение. Правила производства и приемки работ»; - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-04-01 «Строительное производство»; - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - Инструкции по обслуживанию и эксплуатации установок газового лучистого отопления фирмы «Kubler GmbH»; - Паспорта установок газового лучистого отопления модели AR-50. Содержание работ – перечень и объемы работ по капитальному ремонту системы газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3 Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» в 2021 году представлены в таблице: № п.п. Перечень работ Ед. измер. Кол-во I Замена и ремонт горелочных труб 1.1 Демонтаж труб излучающих ГИИ шт. 3 1.2 Монтаж труб излучающих ГИИ шт. 3 1.3 Демонтаж отражателей ER-38 уст/шт 11/33 1.4 Монтаж отражателей ER-38 уст/шт 11/33 1.5 Демонтаж отражателей АR-50 уст/шт 18/69 1.6 Монтаж отражателей АR-50 уст/шт 18/69 II Ремонт автоматики управления и безопасности системы ГЛО 2.1 Замена электронных блоков горелок ГИИ шт. 11 2.2 Замена газовых блоков горелок ГИИ шт. - 2.3 Замена шкафа управления (4 зона ЦПВ) шт. 1 2.4 Замена индивидуального вентилятора шт. 1 2.5 Замена датчиков разрежения шт. 2 2.6 Поверка сигнализаторов загазованности СТГ (датчики) шт. 28 2.7 Установка новых сигнализаторов загазованности СТГ Компл. 10 III Режимно-наладочные работы систtмы ГЛО 3.1 Режимно- наладочные работы установок теплообменных шт. 12 Условия выполнения работ: - Работы выполняются Подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц в условиях работающего производства на территории предприятия Заказчика, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода. - График производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала производства работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Подрядчика на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие для выполнения работ. - Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по предварительно согласованной заявке. - При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком. - Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам. - Дефекты и недоделки, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет. - Подрядчик, по завершении работ, осуществляет уборку объекта от оставшегося после произведенных Работ мусора. - Демонтированный при выполнении работ металл, сдается Подрядчиком на заводской склад металла. Заказчик, до подписания Договора, утверждает сметную документацию, подготовленную Подрядчиком к производству работ и производит контроль ее выполнения, в строгом соответствии с технологией производства работ и применяемых материалов. Обеспечение запасными частями, оборудованием, деталями, материалами, инструментами и всем без исключения необходимым для выполнения работ возлагается на Подрядчика. При выполнении работ должны применяться качественные материалы. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество. Любые материалы и изделия перед их установкой или использованием предъявляются Заказчику. В результате выполненных работ система газолучистого отопления должна приобрести следующие характеристики: Технические данные и характеристики ГЛО: Модель ГЛО – AR-50 Номинальная тепловая нагрузка, кВт : 50 Номинальная тепловая мощность, кВт: 46,0 Номинальный расход сжиженного газа, кг/час (при 12,87 кВтч/м3) Номинальный расход природного газа, м3/час (при 9,45 кВтч/м3) Давление жидкого газа минимум, мбар: 50 Давление природного газа макс/мин., мбар: 50/20 Электроэнергия: 220 В; 50 Гц Потребление эл/энерг. макс., А: 0,5 Входной предохранитель, А: 3 Масса, кг (не более): 144 Габариты, мм (длина х ширина х высота): 7623х666х235 Рекомендуемая минимальная высота монтажа, м: -потолочный вариант –5,7 - настенный вариант – 5.0 Форма представления результатов работ – акты приемки выполненных работ по форме КС-2; КС-3; ОС-3. от Заказчика От Подрядчика Директор Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» ____________________Г.В. Ижокин (подпись) М.П. _________________________ (подпись) М.П. ФОРМА Приложение № 3 к Договору №______ от «___» _____________2021г Акт сдачи металла к Договору № __________ от «____»___________2021г. выполнения работ по капитальному ремонту системы газолучистого отопления (119 шт.) в составе «Помещение в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами» Инв. № 3/3, находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2021 году. Наименование демонтируемого металла Вес, т Марка лома ИТОГО - от Заказчика От Подрядчика Директор Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» ____________________Г.В. Ижокин (подпись) М.П. _________________________ (подпись) М.П. |  |
| --- | --- |

| № п.п. | Перечень работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Замена и ремонт горелочных труб |  |  |
| 1.1 | Демонтаж труб излучающих ГИИ | шт. | 3 |
| 1.2 | Монтаж труб излучающих ГИИ | шт. | 3 |
| 1.3 | Демонтаж отражателей ER-38 | уст/шт | 11/33 |
| 1.4 | Монтаж отражателей ER-38 | уст/шт | 11/33 |
| 1.5 | Демонтаж отражателей АR-50 | уст/шт | 18/69 |
| 1.6 | Монтаж отражателей АR-50 | уст/шт | 18/69 |
| II | Ремонт автоматики управления и безопасности системы ГЛО |  |  |
| 2.1 | Замена электронных блоков горелок ГИИ | шт. | 11 |
| 2.2 | Замена газовых блоков горелок ГИИ | шт. | - |
| 2.3 | Замена шкафа управления (4 зона ЦПВ) | шт. | 1 |
| 2.4 | Замена индивидуального вентилятора | шт. | 1 |
| 2.5 | Замена датчиков разрежения | шт. | 2 |
| 2.6 | Поверка сигнализаторов загазованности СТГ (датчики) | шт. | 28 |
| 2.7 | Установка новых сигнализаторов загазованности СТГ | Компл. | 10 |
| III | Режимно-наладочные работы систtмы ГЛО |  |  |
| 3.1 | Режимно- наладочные работы установок теплообменных | шт. | 12 |